INSTANDHALTUNGSPROTOKOLL

für Brandmeldesysteme (BMS)

und Brandfallsteuersysteme (BFS)

gemäß ÖNORM F3070:2021

Kompetenznachweis(Zertifikatsnummer):      				JAHR

| Anlagen Nr.: Vert.Nr.: UE Nr.: |  | Erhebung der Arbeitssicherheit (optional – nur für internen Gebrauch) | ja | nein |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Firma / Objekt: |  |  |  |  |
|  |  | LMRA durchgeführt (Arbeit kann sicher ausgeführt werden) |  |  |
| Straße: |  | Gefahr über Sicherheits- und Gesundheits-schutzdokumente hinausgehend |  |  |
| Ort: |  | Unterweisung durch Kunden |  |  |
| Ansprechpartner (UP): |  | Kundenspezifische Sicherheitsvorgaben |  |  |
| Telefon / E-Mail: |  | Eigenevaluierung |  |  |

Am BMS vom Typ:      	mit der Zertifikatsnummer:

Am BFS vom Typ:      	mit der Zertifikatsnummer:

wurden folgende Maßnahmen durchgeführt:	 Inspektion	 Wartung	 Instandsetzung

| Durchgeführte Tätigkeiten | geprüft |  |  | Bemerkungen / Mängelbeschreibung siehe auch Hinweis / Mängelprotokoll | Mängelbehebung |  | behoben |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | nicht vor-handen | JA | NEIN |  | Kunde | Fachfirma |  |
| Automatische Brandmelder/ Sonderbrandmelder - Stück: |  |  |  |  |  |  |  |
| Druckknopfmelder - Stück: |  |  |  |  |  |  |  |
| Brandmelderzentrale/ Brandfallsteuerzentrale |  |  |  | Alarmzählerstand: Revisions-Zählerstand: |  |  |  |
| Externe Alarmierungseinrichtung |  |  |  |  |  |  |  |
| Feuerwehr-Bedienfeld |  |  |  |  |  |  |  |
| Feuerwehr-Schlüsselsafe |  |  |  | angesteuert Inspektion Wartung Wartung durch Fremdfirma am |  |  |  |
| Übertragungseinrichtungen |  |  |  |  |  |  |  |
| Übertragungseinrichtungen für Störungsmeldung |  |  |  |  |  |  |  |
| Steuereinrichtungen |  |  |  |  |  |  |  |
| Manuelle Übersteuerungseinrichtungen |  |  |  |  |  |  |  |
| Energieversorgungseinrichtungen |  |  |  | IStör [mA] IA [mA] Akku/Ah Einbaudatum: Nächster Akkutausch: |  |  |  |
| Parallelindikatoren |  |  |  |  |  |  |  |
| Beschriftung und Kennzeichnungen |  |  |  |  |  |  |  |
| Nutzung (Änderung) |  |  |  |  |  |  |  |
| Anzahl der Brandmelder (je Bediengr.) |  |  |  |  |  |  |  |
| Freiraum um automatische Brandmelder |  |  |  |  |  |  |  |
| Sichtbarkeit und Zugänglichkeit der Druckknopfmelder |  |  |  |  |  |  |  |
| Anlagenspezifische Parameter |  |  |  |  |  |  |  |
| Anlagendokumentation / FW-Ordner |  |  |  |  |  |  |  |
| Parallelanzeigeeinrichtung, AAF und Mimic Panel |  |  |  |  |  |  |  |
| Protokollierungseinrichtungen |  |  |  |  |  |  |  |
| Kontrollbuch |  |  |  |  |  |  |  |
| Zutrittsmöglichkeit (zum überw. Bereich) |  |  |  |  |  |  |  |
| Funktionskontrolle (BMA) |  |  |  |  |  |  |  |

| Inspektionsprotokoll der UP vorhanden |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bericht der Inspektionsstelle vorhanden |  |  |  | Kopie vom Kunden erhalten: ja nein |  |  |  |

Hinweis-/Mängelprotokoll

Es wurden folgende Mängel festgestellt:

| Lfd. Nr. | Mangel | zuständig |  | Behebung in |  | be-hoben | Mangel aus letztem Protokoll |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | F | K | I | R |  |  |

F = Fachfirma, K = Kunde, I = Instandhaltung, R = Regie

Hinweise:

| Lfd. Nr. | Hinweis |
| --- | --- |

Bei Vorhandensein von Mängeln, die von der Fachfirma zu beheben sind: Kunde wünscht Angebot für Mängelbehebung:  Ja    Nein

Weiterer Hinweis / Mängelprotokoll vorhanden:  Ja    Nein

Auf Kundenwunsch bleiben folgende Melder, Bedien-, Steuergruppen abgeschaltet:

Abgesehen von den festgestellten Mängeln ist die Anlage zum Zeitpunkt der Überprüfung funktionsfähig.

Der Kunde bestätigt mit nachfolgender Unterschrift die Kenntnisnahme des Instandhaltungsprotokolls sowie des 
Hinweis-/Mängelprotokolls:

| Unterschrift der Fachperson |  | Datum |  | Unterschrift des Kunden |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Name der Fachperson in BLOCKSCHRIFT |  |  |  | Name des Kunden in BLOCKSCHRIFT |